#### Проектирование оборудования очистки ливнёвых и нефтесодержащих вод

| Организация |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Ф.И.О., должность |  |
| Телефон |  | E-mail |  | Дата |  |

| Местоположение / название объекта |  |
| --- | --- |
| Состояние объекта: | ( | Новый проект | ( | Реконструкция объекта | ( | Стадия проектирования | ( | Другое |
| Расход стока: |
| максимальный расход, л/сек: |  | средний расход, л/сек: |  |
| Площадь стока, га: |  |
| Наличие аккумулирующей емкости: (объем, материал, количество) |
| ( | на входе (исходной воды) |  | ( | на выходе (очищенной воды) |  |
| Система канализации: |
| ( | Общесплавная | ( | Полная раздельная |
| ( | Неполная раздельная | ( | Полураздельная |
| ( | Другое |  |  |
| Наименование стока: |
| ( | Ливневые воды | ( | Воды от моек автотранспорта |
| ( | Производственные сточные воды | ( | Другое |  |
| (нужное выделить или подчеркнуть) |
| Режим подачи стока на установку: |
| ( | Напорный | ( | Безнапорный |
| Дизайн очистного сооружения: |
| ( | Наземный | ( | Подземный |
| Сброс очищенных сточных вод в: |
| ( | Водоём культурно-бытового назначения | ( | Водоём рыбохозяйственного назначения | ( | Хозяйственно-бытовую канализацию |
| ( | Систему производственного водоснабжения | ( | Промышленную канализацию | ( | Дренаж |
| ( | Другие условия сброса |  |

Характеристика сточных вод

| Параметры | Ед. изм. | Фактическое значение | Требования к очищенной воде* |
| --- | --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | мг/л |  |  |
| Нефтепродукты (суммарно) | мг/л |  |  |
| Дополнительная информация |  |  |  |

*могут приводиться на отдельном листе

Приложением к опросному листу желательно предоставить:

- Генплан объекта с указанием: сетей канализации, выпусков, размещения локальных и общих очистных сооружений.

- Строительные планы и разрезы помещения при размещении очистных сооружений в здании.